УДК 681.586.5; 531.768.

обробка інформації імпульсного

волоконно-оптичного давача прискоренНЯ

Дем’яненко П.О., к.т.н., доцент; Зіньковський Ю.Ф., д.т.н., професор

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут», м.Київ, Україна

pdemianenko@gmail.com

signal processing of the optical fiber

impulse sensor acceleration

Dem’yanenko P.O., PhD, Associate Professor;

Zinkovsky Yu.F., Doc.of Sci(Technics), Professor

National Technical University of Ukraine «Kyiv polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine

Вступ

Використання в сучасній техніці традиційних електричних давачів часто наштовхується на важкорозв’язувані проблеми захисту як їх самих, так і трактів каналювання їхніх сигналів від різноманітних електромагнітних (ЕМ) завад. В цьому сенсі вельми привабливими є волоконно-оптичні давачі (ВОД) з принциповою невразливістю їх сигналів збоку будь-яких ЕМ завад.

Нажаль, як показала практика, на основі звичайних аналогових ВОД неможливo побудyвати прецизійних вимірювачів фізичних величин, зокрема, акселерометрів, які могли б скласти гідну конкуренцію електричним вимірювачам. Так, наприклад, описаний в [1] ВОД прискорення, який модулює інтенсивність оптичного потоку, має порогову чутливість ~ 2∙10-6 g. Для ВОД прискорення, в основі роботи якого лежить ефект фотопружності [2], експериментально визначені мінімальні значення порогового прискорення склали ~ 8,5∙10-8 g.

рекордну чутливість, що склала 10-9 g, отримали автори [3] при вимірюванні прискорення сили тяжіння, опосередкувавши результати вимірювань в інтервалі часу 100 с. Ці дані були реалізовані завдяки використанню мобільного атомного гравіметра, який розміщувався в підземній дослідницькій лабораторії з низьким рівнем шумів на глибині 500 м. пробною (чутливою) масою гравіметра була хмаринка охолоджених до температури 2∙10-6 K атомів 87Rb, які під дією сили тяжіння падали в вакуумі в тривимірну магнітно-оптичну яму, що створювалася після адіабатичного відключення лазерних променів.

Зауважимо, що всі наведені приклади стосуються лабораторних макетів вимірювачів, яким до реальних вимірювальних інструментів необхідно подолати ще не простий шлях.

Наведені вище цифри є, на перший погляд, вельми пристойними. Одначе, для розвʻязку низки нагальних задач геофізики та навігації порогову чутливість акселерометрів бажано мати від 10-12 g і менше. Серед таких задач можна відзначити:

- експериментальна перевірка стабільності положення центра мас Землі;

- вимірювання параметрів траєкторії зміщення полюсів Землі;

- вимірювання гравітаційної сталої;

- вивчення неоднорідностей гравітаційного поля Землі та інших космічних обʻєктів безпосередньо з орбіт їх штучних супутників за допомогою малорозмірних градієнтометрів;

- створення безплатформових інерціальних навігаційних систем для контролю і керування рухом автономних обʻєктів (наприклад, підводних човнів, космічних апаратів) і т.п.

З доступних сьогодні на ринку промислових типів вимірювачів можна відзначити, наприклад, пʻєзоелектричні акселерометри фірми ZETLAB. Серед них, наприклад, акселерометр типу АР 2050, порогова чутливість якого складає ~ 2∙10-5 g [4].

Як було показано, причиною незадовільних показників ВОД щодо точності є метрологічно низька якість потоку оптичного випромінювання у вимірювальному тракті ВОД, який одночасно є і носієм, і реципієнтом інформації [5]. Разом з тим, згадана вище перевага ВОД є настільки вагомою, що спонукає шукати шляхи виходу із ситуації, що склалася.

Аналіз цієї ситуації привів до необхідності відмови від аналогових і переходу до неаналогових (дискретних) принципів модуляції в ВОД. Реально це означає, що під час модуляції в ВОД оптичного потоку, в нього необхідно вводити нові, додаткові до оптичних але неоптичні параметри, які i будуть відтепер виконувати роль реципієнтів інформації. Побудовані за таким принципом ВОД зберігають всі переваги волоконної оптики, оскільки носієм інформації залишається оптичний потік, але проблема точності вимірювань переноситься при цьому із області принципово низькоточних вимірювань інтенсивності малопотужних оптичних потоків в інші, неоптичні, області, де цієї проблеми або просто немає, або вона там розв’язана на належному рівні.

В результаті реалізації такого підходу було розроблено новий клас ВОД з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку (ІВОД). Наприклад, це може бути давач лінійних прискорень, на основі якого можуть бути побудовані прецизійні акселерометри (гравіметри). Схематична будова такого тривимірного ІВОД наведена на рис.1 [6].

Рис.1. Схематична будова ІВОД прискорення.

для таких Івод важливим є аналіз взаємного впливу складових вектора прискорення. Суть цього явища полягає в тому, що наявність вертикальної складової вектора прискорення викликає спотворення значень відліків, які формуються на виході ІВОД для горизонтальних складових цього ж вектора. Цей факт слід враховувати при опрацюванні сигналів ІВОД, аби коректні результати вимірювань були зрештою отримані для всіх його осей чутливості.

- Обробка інформації ІВОД при дії

горизонтально орієнтованого вектора прискорення

Y

R

l1

-R0        Х

L2          Х'

l2

Рис.2. Коло обігу маятника ІВОД.

у

О

О'

φ

φ

R0

ау

Хай вектор прискорення, що діє на ІВОД (рис.1), співпадає з напрямком однієї з його горизонтальних осей чутливості, наприклад, ОY, як це показано на рис. 2. Тут зображено лише описуване кінцем конічного маятника 1 коло обігу, центр якого (за відсутності дії на ІВОД прискорення) співпадає з точкою перетину осей взаємно перпендикулярних циліндричних дзеркал 3, які визначають горизонтальні осі чутливості ІВОД.

Чутливим елементом (ЧЕ) ІВОД є конічний маятник 1, утворений консольно закріпленим відрізком кварцового волоконного світловода (ВС),  на  вільному

кінці якого розміщена інерційна маса (ІМ) 2. Незатухаючий рух ЧЕ підтримується почерговою силовою дією електромагнітів 4. Розділення вхідного немодульованого і вихідного модульованого оптичних потоків здійснюється волоконно-оптичним розгалужувачем-суматором 5.

за відсутності прискорення, вісь обертання конічного маятника співпадає з вертикальною віссю чутливості OZ а його горизонтальні осі чутливості ОХ i ОY є осями симетрії кола обігу маятника. Очевидно, за таких умов, інтервали часу перебування маятника обабіч кожної з горизонтальних осей будуть однаковими.

Поява прискорення  зсовує коло обігу конічного маятника на величину у в напрямку, протилежному напрямку дії вектора прискорення. На рис.2 ця ситуація відображена зсувом не самого кола обігу, а адекватним йому зсувом відповідної осі чутливості: ОХ → О'Х. Такий зсув, очевидно, порушує симетрію інтервалів часу перебування маятника обабіч осі О'Х. Різницю цих інтервалів позначимо  і приймемо в якості міри величини прискорення . Щоб отримати аналітичний вираз , пов’яжемо величини  і у рівнянням руху ІМ конічного маятника, скориставшись для цього законами Ньютона і Гука:

,						(1)

або в канонічному вигляді:

.

В цих рівняннях m − інерційна маса на кінці маятника; , Е, , L, d  відповідно, жорсткість, модуль Юнга, полярний момент інерції поперечного перерізу, довжина та діаметр консолі ВС; ,  − відповідно, колова частота та період обертального руху конічного маятника.

Пов’яжемо величину зсуву кола обігу конічного маятникау з різницею інтервалів часу перебування ІМ обабіч осі О'Х  (рис.2):

(2)

де  і  − частина довжини кола обігу та час перебування ІМ над віссю О'Х і під нею, відповідно;  − лінійна швидкість колового руху ІМ; R0,  − радіус та кутова міра зсуву кола обігу ІМ.

Знак різниці  визначає напрямок складової вектора прискорення : якщо  > 0, то напрямок  збігається з напрямком осі ОY.

Із виразу (1):

нехтуючи знаком «−» і підставивши цей вираз у (2), отримаємо:

.				(3)

Розв’язавши (3) відносно , отримаємо:

.				(4)

Очевидно,

при ;

ау = (ау)тах   при (τy)max = Т0.

З урахуванням цього, із (4) отримаємо:

,

Визначимо порогову чутливість вимірювача прискорення на основі такого ІВОД. При цьому будемо виходити з того, що вимірювання часових інтервалів  і  здійснюється шляхом підрахунку числа імпульсів високочастотного генератора i , якими, відповідно, заповнюються ці інтервали, тобто: , a .

Тоді величина різниці тривалостей вимірюваних інтервалів буде визначатися як

,

де .

Як і раніше, будемо вважати, що вимірювання періодів  і  здійснюється шляхом підрахунку числа імпульсів високочастотного генератора  i , якими, відповідно, заповнюються ці часові інтервали, тобто: , a .

Тоді величина різниці тривалостей вимірюваних інтервалів буде:

,

де .

Як і раніше, будемо вважати, що порогова величина вимірюваної вертикальної складової прискорення буде відповідати випадкові, коли відповідна їй різниця тривалостей періодів складе лише один підрахунковий імпульс, тобто, поклавши , отримаємо:

.

Враховуючи, що , а отже, , виразові (4) можна надати вигляду:

Динамічний діапазон прискорень, які можуть бути виміряними вздовж осі ОY за допомогою ІВОД, є:

.

Таким чином, при дії на ІВОД прискорення, вектор якого співпадає з напрямком горизонтальної осі ОY, розрахунок значення прискорення ау потребує: вимірювання тривалостей інтервалів часу перебування конічного маятника обабіч осі ОХ, відповідно,  і ; обрахування різниці часових інтервалів ; обрахування періоду обертання маятника , як суми цих інтервалів: ; та згідно з (4) знаходження значення .

Все мовлене стосовно складової прискорення  повною мірою стосується і складової прискорення ;

у випадку довільної орієнтації вектора прискорення в горизонтальній площині його модуль визначається як геометрична сума складових  і : .

2. Обробка інформації ІВОД при дії

вертикально орієнтованого вектора прискорення

у випадку дії на ІВОД вектора прискорення , паралельного осі OZ, бічних зсувів кола обігу маятника не відбувається. Це означає, що симетрія інтервалів часу перебування маятника обабіч горизонтальних осей не порушується. Одначе, при цьому буде змінюватися сама тривалість періоду обертання конічного маятника.

Позначимо як  тривалість періоду, за умови коли на ІВОД діє прискорення , (на відміну від , коли ). тоді різницю тривалостей періодів  можна розглядати як інформаційний параметр для визначення прискорення .

Вираз, що визначає період обертання маятника при дії прискорення , має вигляд [6]:

;				(5)

тут знак «+» відповідає випадкові, коли напрямок складової вектора  збігається з напрямком осі OZ.

З урахуванням (5) запишемо вираз для :

Розв’язуючи це рівняння відносно складової  отримаємо:

(6)

Як і раніше, будемо вважати, що вимірювання періодів  і  здійснюється шляхом підрахунку числа імпульсів високочастотного генератора  i , якими, відповідно, заповнюються ці часові інтервали, тобто: , a .

Тоді величина різниці тривалостей вимірюваних інтервалів буде визначатися як

,

де .

При розрахунках порогової чутливості ІВОД вздовж координати Оz, як і раніше, будемо вважати, що відповідна цій умові різниця тривалостей періодів складе один підрахунковий імпульс, тобто, поклавши , от-римаємо:

.

очевидно, , що дозволяє спростити вираз (6) для випадку :

azпор≃L2πT022ΔτzпорT0=8π2LT03⋅1fГВЧ=8π2LT03ТГВЧ

При визначенні максимального значення прискорення, яке може бути виміряним вздовж осі Оz, маємо певну невизначеність, оскільки немає чітких фізичних обмежень ні на саму величину прискорення, ні на можливість її визначення. Тому за  приймемо таку величину, за якої період обертання маятника зменшиться, наприклад, вдвічі, тобто:

.

Враховуючи сказане, із виразу (7) отримаємо:

Визначимо динамічний діапазон прискорень, які можуть бути виміряними вздовж осі ОZ за допомогою ІВОД:

.

Як бачимо, динамічні діапазони вимірюваних прискорень для горизонтальних та вертикальної осей ІВОД виявилися хоч і не однаковими, але вельми близькими.

При дії на ІВОД прискорення, напрямок вектора якого співпадає з напрямком вертикальної осі ОZ, визначення значення складової прискорення , потребує: вимірювання тривалості періоду обертання маятника ; обрахування різниці періодів обертання: ; обрахування за виразом (6) значення .

3. Обробка інформації ІВОД при дії

довільно орієнтованого вектора прискорення

Ситуація, коли вектор прискорення, що діє на ІВОД, має довільну орієнтацію означає, що в загальному випадку ненульовими є всі три проекції цього вектора на координатні осі. За таких умов при вимірюванні горизонтальних складових прискорення отримувані значення  та  будуть залежати від значення складової прискорення . Дійсно, розрахунковий вираз (4) отриманий нами за умови , а тому і очікувати коректних результатів від нього можна тільки при виконанні цієї умови.

Коли ж з’являється вертикальна складова вектора прискорення , то вона, згідно з виразом (5), обумовлює зміну періоду обертання маятника: . І якщо тепер при вимірюваннях складової вектора прискорення, наприклад,  користуватися алгоритмом до п.1, то при цьому отримаємо вже не те значення , яке відповідало умові , а деяке інше його значення , підставляючи яке у вираз (4), ми отримаємо спотворене значення .

Таким чином, неврахування складової прискорення  призводить до отримання спотворених розрахункових значень горизонтальних складових прискорення  та .

Використовуючи вирази (3) і (5), запишемо вираз для різниці інтервалів часу  за умови дії на ІВОД вертикальної складової прискорення :

(7)

Аналіз рівняння (7) показує, що за умови дії на ІВОД складової прискорення , неспотворене значення складової прискорення  може бути знайденим, як розв’язок цього рівняння:

(8)

Очевидно, також:

.		(8а)

Сформулюємо тепер загальний алгоритм проведення вимірювань всіх складових довільно орієнтованого вектора прискорення, що діє на ІВОД. Для цього необхідно виконати такі операції:

- вимірювання тривалості періоду обертання маятника ;

- обрахування різниці періодів обертання: ;

- обрахування значення  через значення , i ;

- вимірювання тривалості інтервалів часу  і  перебування маятника окремо з кожного боку осі ОХ;

- обрахування різниці часових інтервалів ;

- через , ,  і вираз (8), обрахування значення .

- аналогічним чином за виразом (8а) обрахувати значення .

4. Оцінка ефективності обробки інформації ІВОД

Дамо оцінку ефективності запропонованої корекції сигналів ІВОД. Для цього порівняємо значення горизонтальних складових вектора прискорення, отриманих без обробки інформації та за умови наявності такої обробки.

Для цього досить скласти відношення значень , обрахованих за виразами (4) і (8), і дослідити поведінку цього відношення при зміні величини . Запишемо це відношення і після елементарних перетворень отримаємо:

,		(9)

де ay4 та ay8 − горизонтальні складові прискорення, обраховані, відповідно, за виразами (4) і (8).

Отриманий результат розглядаємо як проміжний, тому, що він не придатний для аналізу, оскільки в ньому не відображений в явному вигляді зв’язок між величинами  і . Пов’яжемо їх між собою.

Як було показано (див. вирази (5) і (7)), поява вертикальної складової прискорення , обумовлює зміну періоду обертання маятника (), внаслідок чого  трансформується в . Очевидно, різниця інтервалів часу перебування маятника обабіч осі ОХ є пропорційною періоду його обертання за будь-якої величини цього періоду. Виходячи з цього, можна записати:

Використовуючи цей вираз, можна суттєво спростити вираз (9):

(9а)

Як бачимо, цей вираз для випадку акселерометра надмалих прискорень буде малоінформативним, оскільки абсолютна величина коефіцієнта  буде завжди дуже близькою до одиниці. В такому разі замість цього коефіцієнта доцільно ввести новий коефіцієнт , який буде відображати тільки ту частину коефіцієнта , на яку він, власне, і буде відрізнятися від одиниці:

(10)

Оцінка числового значення коефіцієнта 3EImL2 у виразі (10) для акселерометра надмалих прискорень дає: 2,6∙10−2 c2∙м−1. підрахунки проводилися з такими даними: Е = 7,3.1010 Н∙м−2; І = 1,210−17 м4; m = 0,01 кг; L = 0,1 м, що є параметрами маятника на основі стандартного кварцового ВС [6]. За цих параметрів період вільного обертання маятника Т0 складає 12,2 с. таким чином, практично у всьому діапазоні змін вертикальної складової вектора прискорення (від  до ) другий доданок, що стоїть в знаменнику виразу (10), значно перевищує одиницю. З огляду на це, у вказаному діапазоні змін  можна користуватися спрощеним виразом для обрахунку :

,					(10а)

який, власне, відображає пряму пропорційну залежність , що добре видно на рис. 3.

kyz

10-2

10-4

10-6

10-8

10-10az

10-12   10-10    10-8    10-6     10-4      м/c2

Рис.3. Залежність коригуючого доданку kyz від вертикальної складової az.

Загалом, з першого погляду на рис.3 здавалося б, що мала величина коригуючого доданку цілком виправдовує використання спрощених виразів (як наприклад, (10а)) з метою полегшення процедури проведення обрахунків.

Такий підхід дійсно може бути прийнятним, але тільки тоді, коли не висувається високих вимог до прецизійності вимірювань.

В правій частині графіка (де вертикальна складова прискорення змінюється від  до ) і

стає помітним відхилення залежності  від прямої пропорційності (пунктирна крива лінія на рис.3), при розрахунках коригуючого доданку  необхідно користуватися повним виразом (10).

слід мати на увазі і те, що динамічний діапазон значень прискорень, вимірюваних за допомогою ІВОД, може сягати 10-ти порядків, а тому при виконанні прецизійних вимірювань підрахунки мають вестися за точними формулами і з використанням чисел відповідної розрядності.

Висновки

Показана принципова можливість визначення неспотворених значень відліків складових вектора прискорення вздовж усіх осей чутливості ІВОД.

Запропонована методика визначення та сформульований загальний алгоритм проведення вимірювань складових довільно орієнтованого вектора прискорення, що діє на ІВОД.

Проведена оцінка ефективності корекції сигналів ІВОД на прикладі акселерометра надмалих прискорень.

Перелік посилань

1. Soref R., McMahon D. H. Tilting-mirror Fiber Optic Accelerometer. Appl. Opt. − 1984. − Vol. 23. − pp. 486-491.

2. Spillman W. D. Multimode Fiber Optic Accelerometer Based on the Photoelastic Effect. Appl. Opt. − 1982. − Vol. 21. − pp. 2653-2658.

3. Фара Т., Герлен К., Ландражен А., Буйе Ф., Гаффе С., Перейра дос Сантос Ф., Мерле С. / Транспортируемый гравиметр на холодных атомах разработки LNE-SYRTE: работа в подземных условиях в режиме наилучшей чувствительности // Гироскопия и навигация. − 2014. − T. 86, №3. − С. 3-14.

4. http://zetview.com/catalog/vibrodats/icp/sense.php

5. Демьяненко П.А. Предельные возможности аналоговых оптических датчиков в составе ВОС. – Радиотехника, 1988, №2, с.88-90.

6. Демьяненко П. А. Прецизионный цифровой акселерометр с волоконно-оптическим датчиком.  П. А. Демьяненко, Ю. Ф. Зиньковский, М. И. Прокофьев  Известия вузoв. Радиоэлектроника. − 1997. − Том 40, №1. − С.39−47.

References

1. Soref R., McMahon D. H. Tilting-mirror Fiber Optic Accelerometer. Appl. Opt. − 1984. − Vol. 23. − pp. 486-491.

2. Spillman W. D. Multimode Fiber Optic Accelerometer Based on the Photoelastic Effect. Appl. Opt. − 1982. − Vol. 21. − pp. 2653-2658.

3. Fara T., Herlen K., Landrazhen A., Buye F., Haffe S., Pereyra dos Santos F.,Merle S. / Transportyruemyj hravymetr na kholodnykh atomakh razrabotky LNE-SYRTE: rabota v podzemnykh uslovyyakh v rezhyme nayluchshey chuvstvytel'nosty // Hyroskopyya y navyhatsyya. − 2014. − T. 86, #3. − S. 3-14.

4. http://zetview.com/catalog/vibrodats/icp/sense.php

5. Dem'yanenko P.A. Limit possible analog optical sensors composed FOS. Radyotekhnyka, 1988, no. 2, pp.88-90. (In Russian).

6. Dem'yanenko P.O., Zinkovsky Yu.F. and Prokof 'ev M.I. (1997) Precision digital accelerometer with a fiber-optic sensor. Radioelectronics and Communications Systems, Vol. 40, no. 1, pp.39-47. (In Russian).

Дем’яненко П.О., Зіньковський Ю.Ф. опрацювання сигналів імпульсного волоконно-оптичного давача прискорення. Розроблено алгоритм опрацювання сигналів тривимірних волоконно-оптичних давачів прискорення з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку, яким притаманне явище взаємного впливу складових вектора прискорення, котрі спрямовані вздовж різних осей чутливості давача. Застосування розробленого алгоритму опрацювання в акселерометрах, побудованих на основі таких давачів, забезпечує отримання неспотворених значень всіх складових вектора прискорення спрямованих вздовж різних осей чутливості давача. Дана кількісна оцінка ефективності запропонованої обробки інформації для випадку проведення прецизійних вимірювань прискорення.

Ключові слова: волоконно-оптичні давачі прискорення, імпульсна модуляція, волоконно-оптичні акселерометри.

Демьяненко П.А., Зиньковский Ю.Ф. Обработка сигналов импульсного волоконно-оптического датчика ускорения. Разработан алгоритм обработки сигналов трьохмерных волоконно-оптических датчиков ускорения с импульсной модуляцией интенсивности оптического потока, которым присуще явление взаимного влияния составляющих вектора ускорения, которые направлены вдоль различных осей чувствительности датчика. Применение разработанного алгоритма обработки в акселерометрах, построенных на основе таких датчиков, обеспечивает получение неискаженных значений всех составляющих вектора ускорения направленных вдоль различных осей чувствительности датчика. Дана количественная оценка эффективности предложенной обработки информации в случае выполнения прецизионных измерений ускорения.

Ключевые слова: волоконно-оптические датчики ускорения, импульсная модуляция, волоконно-оптические акселерометры.

Dem'yanenko P.O., Zinkovskiy Y.F. signal processing of the optical fiber impulse sensor acceleration.

Introduction. Feature of the pulsed fiber-optic sensor is a mutual influence of the components of the acceleration vector measured. When processing the signals of the pulse sensor should provide adequate correction value counts for correct measurement results.

Мain part. It consists of four sections.

The first section outlines the method of determining the undistorted values of horizontal components of the acceleration vector acting on the sensor, in the absence of the vertical component of the acceleration vector.

The second section outlines the method of determining the undistorted value of vertical component of the acceleration vector.

Based on the results obtained in the first two chapters, the third chapter described a method of determining undistorted measured quantities of all components of the acceleration vector.

In the fourth chapter provides a quantitative assessment of the effectiveness of the proposed information processing in the case of precision measurements of acceleration.

Conclusions. It is pointed to the principal possibility of determining the undistorted values of samples of the vector acceleration components along all axes of sensitivity of the pulse sensor.

The method of determination is proposed and a general algorithm is formulated for measuring randomly oriented components of the acceleration vector.

It is evaluated the efficiency of correction of pulse sensor signals for example accelerometer of micro-accelerations.

Keywords: fiber-optic acceleration sensors, pulse modulation, fiber optic accelerometers.

Відомості про авторів

1. Дем’яненко петро Опанасович, к.т.н., доцент кафедри «Радіоконструювання та виробництва радіоапаратури» НУТУ «КПІ», м.Київ, Україна;

Tел.:+380 (98) 261 24 98; e-mail: pdemianenko@gmail.com.

2. Зіньковський Юрій Францевич, д.т.н., професор кафедри «Радіоконструювання та виробництва радіоапаратури» НУТУ «КПІ», м.Київ, Україна

Tел.:+380 (44) 236 21 34; e-mail: pdemianenko@gmail.com.

СВедения об авторах

1. Демьяненко петр Афанасьевич, к.т.н., доцент кафедры «Радиоконструирования и производства радиоаппаратуры» НУТУ «КПИ», г.Киев, Украина;

Tел.:+380 (98) 261 24 98; e-mail: pdemianenko@gmail.com.

2. Зиньковский Юрий Францевич, д.т.н., профессор кафедры «Радиоконструирования и производства радиоаппаратуры» НУТУ «КПІ», г.Киев, Украина

Tел.:+380 (44) 236 21 34; e-mail: pdemianenko@gmail.com.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

1. Petrо Demianenko, Ph.D., associate professor of the department «Design and production of radio electronic equipment» of NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine;

Tel.: + 380 (98) 261 24 98; e-mail: pdemianenko@gmail.com.

2. Yurii Zinkovskii, Doctor of science, professor of the department «Design and production of radio electronic equipment» of NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine;

Tel.: + 380 (44) 236 21 34; e-mail: pdemianenko@gmail.com.